柳州职业技术学院智能远传水表采购招标公告

| 名称 | ￠规格 | 参考品牌 | 主要参数及要求 | 数量（个） | 单价（元） | 总价（元） | 所投产品厂家、型号及参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能式远传水表 | 20 | 河南新天、杭州竞达、福州真兰、杭州水表厂、宁波乐力 | 1、以水平螺翼可拆式水表基表，计数器显示清晰；压力损失小，流通能力大，可拆卸结构便于维修。 2、作为标准智能仪表，采用M-BUS接口方式和标准通讯规约，可以和第三方的RTU、PLC和抄表装置通讯。可配合各种智能终端使用。 3、读表电路仅在抄表瞬间工作，可靠性、抗干扰性和使用寿命高。 表计地址可以灵活设定。 4、工作条件：水压：不超过1.0MPa(10bar)或1.6MPa(16bar)，水温：冷水0.1℃～50℃； 5、水表为可拆干式磁传动水表，可附加远传输出装置，脉冲当量为100升/脉冲、1000升/脉冲和10000升/脉冲。 6、产品符合《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》。 7、水表的最大示值误差≤±2%。 8、我院安装时要求供货商进行数据采集试连接，确保数据能正常传输及入库。 | 1 |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 40 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 150 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 80 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 100 |  |  | 16 |  |  |  |

总金额（大写）：

报价商（公章）：           联系人：             电话：

要求：

1、资质要求：报价商应为国内注册的具有独立法人资格的经济实体。

2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新产品，所投及所供产品必须等于或高于招标公告参数要求。所投产品在广西必须有维修点，产品质保期从安装验收之日起2年免费保修、包换服务。终生维修，只收成本费。

3、施工要求：我单位施工安装，施工期间供货商委派专业技术人员现场指导施工安装。

4、投标文件包括本报价函（加盖报价商公章）、施工方案、产品有关证书复印件、营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、服务承诺书。

5、本项目无预付款，供货时间为签订合同后5个工作日内，我院安装后试运行验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

6、投标商自行打印本报价函进行投标报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的投标文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章。于2013年 6 月27日下午4：00前送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）后勤与资产管理处105室，逾期无效。

投标书接收人：后勤与资产管理处105办公室工作人员  联系电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2013年6月19日