柳州职业技术学院节能饮水机采购招标公告

| 名称 | ￠规格 | 主要参数及要求 | 数量（个） | 单价（元） | 总价（元） | 所投产品厂家、品牌、型号及参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能饮水机 | 70L | 节能饮水机技术参数：★1、高背板，整机外壳用304不锈钢，机器内部连接管路和接水部分全部用食品级304，保证饮水安全卫生，箱体面板1.0mm厚；国家食品级纯铜热交换器，纯铜水龙头，进口陶瓷阀芯；采用水电联动控制，水胆零压力工作，水胆容量70升(30升)；2个龙头供应、1个热开水，1个温开水，开水60升/时，350升/小时；电源电压380V/220V 50HZ，功率9KW； ★2、温开水必须经100℃开水降温而得； 3、水质经过二筒三级过滤处理，不产生二次污染。 ★4、具有断电保护、断水保护，漏电保护、超压保护、超高温保护、防干烧保护功能； 5、特设高效热能交换器，加厚保温层，高效节能； ★6、装有智能水控系统，水不开，则无水流出，避免饮用生水； 7、全自动，无需专人管理，打开龙头，即有温开水饮用； 8、水槽排水模压成型，排水顺畅，设有排水专用槽条； 9、包安装，材料由中标商提供（主要材料包括：桂林总厂电线、耐高温排水管及辅助材料）； 10、计费水控器的安装：学院提供计费水控器，中标商负责免费安装到节能开水机上并保证正常使用。 注：带★标的，必须满足条件。 | 6 |  |  |  |
|  | 30L |  | 3 |  |  |  |

总金额（大写）：

报价商（公章）：           联系人：             电话：

要求：

1、资质要求：报价商应为国内注册的具有独立法人资格的经济实体。★投标人必须提供所投产品生产厂家工业产品生产许可证、卫生许可证批件、CQC证书、ISO 9001证书、产品检验报告。

2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新产品，所投及所供产品必须等于或高于招标公告参数要求。所投产品在柳州必须有维修点，产品质保期从安装验收之日起2年免费保修、零配件包换服务。终生维修，只收成本费。

3、施工要求：在我院指定安装地点施工安装，材料费及安装费包含在总报价内（注：6台70L饮水机水电已到安装地点，3台30L饮水机安装地点至给水给源电源头约10米左右）。

4、投标文件包括本报价函（加盖报价商公章）、施工方案、产品有关证书复印件、营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、服务承诺书。

5、本项目无预付款，供货时间为签订合同后5个工作日内，我院安装完毕验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

6、我单位一年内根据建设场地需求，约有20左右需要分批次安装，如同类型产品采购，中标方均按以上价格、质量、服务要求和服务承诺向我方供货。

7、投标商自行打印本报价函进行投标报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的投标文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章。于2013年 7  月 23  日上午11：00前送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）后勤与资产管理处105室，逾期无效。

参数及现场考察咨询：唐老师  陈老师：3156706

投标书接收人：后勤与资产管理处105办公室工作人员  联系电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2013年7月15日